附件1：

询价响应文件

项目名称：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字）：

日期：     年     月     日

## 一、营业执照及资质

## 附：供应商营业执照及资质复印件或扫描件，并加盖鲜章

二、法定代表人身份证明

单位名称：                ；

地址：                   ；

姓名：             系                （单位名称）的法定代表人。（职务：             ，电话           ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证（正反面）复印件或扫描件

单位名称：XXXX（单位盖章）。

日    期：XXXX。

注意： 法定代表人参加本项目报价的，仅须出具此证明书。

三、法人代表授权书

四川中江甄选商贸有限公司：

本授权声明：       （单位名称）XXXX（法定代表人姓名）授权         （被授权人姓名）为我方 “” 项目（招标编号：   /  ）报价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关一切事宜。

特此声明。

附：法人代表身份证和授权委托人身份证。

法定代表人签字或者加盖个人名章：XXXX。

授权代表签字：XXXX。

单位名称：XXXX（单位盖章）。

日    期：XXXX。

社保证明

四、询价清单

| 东门市场终将鲜线下门店电器设备采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 产品名称 | 品牌 |  | 型号 | 参数 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 一 |  | 电器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天花式空调 5P及配套设备 |  |  |  |  | 1.名称:天花式空调 2.规格:5P，5匹环形出风天花机,制冷量12.0kw,制热量14.0kw,制冷功率5.2kw,制热功率4.9kw (电辅热+2.4kw),220V/50Hz,标配遥控器。含铜管φ15.88mm9.88m、铜管φ9.53mm9.88m、 DN25热镀锌钢管5.09m、橡塑保温管（厚度10mm）5.09m、橡塑保温管（厚度20mm，管道外径：φ9.53mm以上）19.76m 3.支架材质、规格:型钢（综合），含内外机整套设备的搬运、吊运、支架、内外机连接管(长度综合考虑，含保温及制冷剂填充)安装及绝热防腐、防鼠封堵、检查接线等所有措施费用，设备自带控制系统、减振垫、接地、调试。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 壁挂机分体空调 1P及配套设备 |  |  |  |  | 1.名称:壁挂机分体空调 2.规格:1P，大1匹壁挂机,制冷量2.6kw,制热量3.2kw,制冷功率0.73kw,制热功率1.1kw(电辅热 +0.9kw),220V/50Hz,标配遥控器。含铜管φ9.53mm8.12m、铜管φ6.35mm8.12m、热镀锌钢管DN25 3.53m、橡塑保温管（厚度10mm）3.53m、橡塑保温管（厚度15mm管道外径：φ6.35）8.12m、橡塑保温管（厚度20mm管道外径：φ9.53mm以上）8.12m 3.支架材质、规格:型钢（综合），含内外机整套设备的搬运、吊运、支架、内外机连接管(长度综合考虑，含保温及制冷剂填充)安装及绝热防腐、防鼠封堵、检查接线等所有措施费用，设备自带控制系统、减振垫、接地、调试。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 壁挂机分体空调1P及配套设备 |  |  |  |  | 1.名称:壁挂机分体空调 2.规格:1P， 大1匹壁挂机,制冷量2.6kw,制热量3.2kw,制冷功率0.73kw,制热功率1.1kw(电辅热 +0.9kw),220V/50Hz,标配遥控器。含铜管φ9.53mm6.21m、铜管φ6.35mm6.21m、热镀锌钢管DN25 2.55m、橡塑保温管（厚度10mm）6.58m、橡塑保温管（厚度15mm管道外径：φ6.35）6.21m、橡塑保温管（厚度20mm管道外径：φ9.53mm以上）6.21m 3.支架材质、规格:型钢（综合），含内外机整套设备的搬运、吊运、支架、内外机连接管(长度综合考虑，含保温及制冷剂填充)安装及绝热防腐、防鼠封堵、检查接线等所有措施费用，设备自带控制系统、减振垫、接地、调试 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 |  | 双门展示冰柜 |  |  |  | 尺寸:900*550*1870mm 温度范围：0-10℃ 总容积：502L 机械温控+数字温显 | 台 |  | 1 |  |  |
| 5 |  | 四门双温冰柜 |  |  |  | 规格：1200*700*1980mm 电子温控 不锈钢层架 回弹门 冷冻负载零下18 C，冷藏0-10℃ | 台 |  | 3 |  |  |
| 税率：13% 合计金额（万元）： 万元 合计金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人： 联系方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日 期：